## Cotización Proyecto
VIGÍA VISION SYSTEMS
Sistema Inteligente de Cámaras y Reconocimiento Vehicular (ALPR/LPR)
COTIZACIÓN INTEGRAL DE PROYECTO E INFRAESTRUCTURA
| Cliente / Proyecto: | Instalación Control de Acceso LPR |  |  | Fecha: | 20/10/2026
| Ubicación: | Acceso Principal Vehicular |  |  | Cotización No.: | COT-2026-VIG-001
| Elaboró: | Ernesto Mosqueda Hernández |  |  | Moneda: | MXN ($)
Item | Descripción de Material / Servicio | Unidad | Cant. | P. Unitario ($) | Importe ($)
PARTIDA 1: HARDWARE Y DISPOSITIVOS DE CAPTURA LPR
1 | Cámara LPR IP 4MP con Sensor CMOS y Smart IR (850nm), procesamiento hasta 60 km/h | Pza | 1 | 18500
2 | Iluminador Infrarrojo de Apoyo IR 850nm alcance 50m para captura nocturna | Pza | 1 | 3200
3 | Gabinete / Enclosure de Intemperie IP66 con termostato y ventilador | Pza | 1 | 2400
PARTIDA 2: ESTRUCTURA Y SOPORTORÍA FÍSICA
4 | Poste / Mástil de Acero Galvanizado en Caliente 3.0m x 3" cédula 40 | Pza | 1 | 4800
5 | Base de anclaje de acero con anclas de cimentación y cartabones | Jgo | 1 | 1850
6 | Brazo de extensión / Soporte tipo cisne para ajuste de ángulo LPR | Pza | 1 | 1250
7 | Obra civil menor: Cimentación de concreto para base de poste (40x40x60 cm) | Serv | 1 | 2500
PARTIDA 3: CABLEADO, CANALIZACIÓN Y CONECTIVIDAD
8 | Bobina Cable de Red UTP Cat6 100% Cobre para Exteriores/Intemperie (Chaqueta UV) | Bobina | 0.5 | 3600
9 | Tubería Conduit Pared Gruesa Galvanizada 3/4" con accesorios y abrazaderas (Tramo 3m) | Tramo | 8 | 280
10 | Manguera Conduit Flexible Licuatite 3/4" con conectores glándula herméticos | Metro | 5 | 65
11 | Caja de registro y empalme estanca NEMA 4X / IP65 para intemperie | Pza | 2 | 450
12 | Conectores RJ45 Cat6 Blindados STP con botas de protección | Jgo | 10 | 35
PARTIDA 4: ENERGÍA, PROTECCIÓN Y CONTROL DE ACCESO
13 | Switch PoE+ Industrial de 4 Puertos Gigabit + 2 SFP Unmanaged IP30 | Pza | 1 | 3400
14 | UPS / No-Break Online 1000VA / 900W Doble Conversión para respaldo de energía | Pza | 1 | 5800
15 | Supresor de picos de voltaje y picos Ethernet RJ45 PoE (Protector de transitorios) | Pza | 2 | 950
16 | Módulo de Relé / Interfaz I/O para control de Apertura de Pluma / Portón Eléctrico | Pza | 1 | 1100
PARTIDA 5: LICENCIAMIENTO, SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA
17 | Licencia de Software VIGÍA LPR OCR Motor Deep Learning (Perpetua / Local) | Lic | 1 | 12000
18 | Mano de obra especializada: Cableado, canalización, fijación y alineación óptica | Serv | 1 | 8500
19 | Configuración de Servidor/Nube, calibración de motor OCR AES-256 y pruebas de lectura | Serv | 1 | 6000
SUBTOTAL:
IVA (16%):
TOTAL PROYECTO:
CONDICIONES COMERCIALES Y TÉRMINOS
1. Tiempos de entrega: 5 a 8 días hábiles a partir de la recepción del anticipo.
2. Forma de Pago: 60% de anticipo al confirmar orden, 40% contra entrega e instalación funcional.
3. Garantía: 12 meses en hardware contra defectos de fabricación. Soporte técnico 24/7.
4. Validez de la cotización: 30 días naturales a partir de la fecha de emisión.
5. La canalización contempla hasta 25 metros lineales de trayectoria estándar.